面向推断型数据泄露风险的电力数据发布审查方法

郑茂然1，陶文伟1，李家璐1，雷傲宇1，谭伟涛2，王宏2，杜浩存2

（1. 中国南方电力调度控制中心，广州 510663；2. 南方电网科学研究院有限责任公司，广州 510663）

摘要：随着新型电力系统建设、电力市场化改革以及电力数据开放共享的持续推进，调度运行、市场出清和负荷预测等环节产生的大量数据面临对外发布需求。由于电力数据之间存在复杂关联，多个单独不敏感的拟公开字段联合后可能推断出未公开的运行状态和设备信息，形成推断型数据泄露风险。现有发布审查方法主要依赖字段敏感性判定、显式规则核查或相关性分析，对多字段联合关联形成的推断型数据泄露风险识别能力有限，难以支撑针对性审查与处置。针对上述问题，本文提出一种面向推断型数据泄露风险的电力数据发布审查方法，并将承载主要敏感信息推断能力的字段集合定义为隐性推断源。首先，评估拟发布字段联合推断敏感信息的能力，将字段间还原关系划分为公式及近似关系和隐性推断关系，通过已知公式剔除与近似关系迭代剥离排除显式还原路径；其次，构建分解式稀疏门控深度网络，从剩余候选字段中定位隐性推断源；最后，对风险字段实施加噪、降精度和时间聚合等处置，并重新评估残余推断风险。PJM市场数据和RTS-GMLC交流潮流数据上的实验结果表明，平均选取28.3%和18.9%的候选字段即可获得与全量字段模型相当的推断能力；实施综合处置后，平均推断精度分别由0.8512和0.9743降至0.4224和0.6786。结果表明，所提方法能够有效评估、定位和处置推断型数据泄露风险，可为电力数据安全发布提供技术支撑。

关键词：推断型数据泄露风险；电力数据发布审查；隐性推断源；数据安全；稀疏门控

A Power Data Release Review Method for Inference-Based Data Leakage Risks

ZHENG Maoran1, TAO Wenwei1, LI Jialu1, LEI Aoyu1, TAN Weitao2, WANG Hong2, DU Haocun2

(1. CSG Power Dispatching Control Center, Guangzhou 510663, China; 2. Electric Power Research Institute of China Southern Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510663, China)

Abstract: With the development of new power systems, electricity market reform, and power data sharing, increasing amounts of operational and market data are released externally. Due to complex dependencies among power data, multiple individually non-sensitive fields may jointly reveal non-public operating states or equipment information, resulting in inference-based data leakage risks. Existing release review methods mainly rely on field-level sensitivity assessment, explicit rule checking, or correlation analysis, and are inadequate for identifying risks caused by joint dependencies among multiple fields. To address this issue, a power data release review method for inference-based data leakage risks is proposed, and the fields carrying the primary capability to infer sensitive information are defined as implicit inference sources. First, the joint inferability of candidate fields is evaluated, and explicit recovery paths are removed by eliminating known formulas and iteratively stripping approximate relationships. Second, a factorized sparse-gating deep neural network is used to locate implicit inference sources from the remaining fields. Finally, noise addition, precision reduction, and temporal aggregation are applied to the identified risk fields, followed by residual risk reassessment. Experiments on PJM market data and RTS-GMLC AC power-flow data show that only 28.3% and 18.9% of the candidate fields are required, on average, to achieve inference performance comparable to that of the full-field models. After combined mitigation, the average inference accuracy decreases from 0.8512 to 0.4224 and from 0.9743 to 0.6786, respectively. The results demonstrate the effectiveness of the proposed method for assessing, locating, and mitigating inference-based data leakage risks in power data release.

Key words: inference-based data leakage risk; power data release review; implicit inference source; data security; sparse gating

引言

新型电力系统建设与电力市场化改革的持续推进，使调度运行、市场出清、负荷预测等环节产生并积累了大量结构化数据[1]。电力数据开放共享能够为市场分析、负荷预测和能源政策研究提供重要数据支撑[2]，我国也相继出台数据分类分级规范，推动电力数据有序开放[3]。随着开放共享范围不断扩大，越来越多的运行与市场数据面临对外发布需求。然而，受物理约束、业务规则和运行方式等因素共同作用，电力数据字段之间存在复杂的结构关联与统计依赖，即使拟发布字段本身不属于敏感数据，多个字段联合后仍可能推断出未公开的运行状态、设备信息等敏感信息，进而造成数据泄露。

已有研究表明，电力数据之间的关联关系可能被用于推断受保护信息。例如，智能电表数据可用于分析用户用电行为[4,5]，非侵入式负荷监测可用于识别电器运行状态[6,7]，由此引发数据安全与隐私问题[8-10]。文献[11]将利用外部可获取数据及其关联关系推断系统受保护信息的行为归纳为推断型数据泄露。在电力数据发布场景中，该类威胁可能表现为多个公开字段通过关联关系联合推断本次未公开的运行状态、设备信息等敏感信息，从而产生推断型数据泄露风险。

面向上述推断型数据泄露风险，电力数据发布审查不仅需要判断拟发布数据是否具有敏感信息推断能力，还需要进一步识别推断能力的来源，并评估采取处置措施后的残余风险。对于能够通过数据定义、业务规则或明确函数关系直接识别的推断路径，可通过规则核查予以发现和剥离；而在剥离此类显式关系后，剩余字段仍可能依赖多字段之间的联合统计关系对敏感信息形成较强的推断能力。本文将这种无法由显式关系解释、由多字段联合统计依赖形成的推断称为隐性推断，并将其中对敏感信息推断起主要作用的字段集合定义为隐性推断源。因此，面向推断型数据泄露风险的发布审查需要依次解决风险评估、显式关系识别、隐性推断源定位以及处置后再评估等问题。

目前，电力数据发布审查主要依据数据分类分级结果、字段业务属性和数据之间的显式规则判断数据是否可以发布。相关性分析也被广泛用于数据关联关系识别，其中Pearson、Spearman和Kendall相关系数[12-14]常用于负荷预测和数据清洗中的特征筛选[15-18]，归一化互信息[19]、距离相关系数[20]、最大信息系数[21]以及Hilbert-Schmidt独立性准则[22]可进一步刻画非线性依赖，文献[23]还将最大信息系数与深度模型结合用于电力数据关联验证。此外，Lasso、ElasticNet、随机森林、XGBoost及深度神经网络等机器学习模型可用于评估目标变量能否由其他字段预测[24-29]，STG[30]、LassoNet[31]等输入端特征选择方法则能够在模型训练过程中同时完成预测与字段筛选。

然而，上述方法在面向推断型数据泄露风险的发布审查中仍存在一定局限。首先，基于业务定义和专家知识的规则方法主要适用于具有明确表达式的确定性关系，难以识别由多字段联合统计依赖形成的隐性推断。其次，相关系数及其他依赖性指标主要描述单个候选字段与敏感目标之间的边际或两两关联，难以反映多字段联合条件下各字段对整体推断能力的贡献，字段的边际关联强度也不能直接表征其在联合推断中的作用。最后，机器学习模型能够评估敏感信息是否可由拟发布字段预测，但全量模型主要反映字段集合整体的推断能力，难以直接确定主要风险来源。基于特征重要性或输入端门控的字段筛选方法虽然能够进一步识别重要字段，但结果可能受到字段冗余、训练随机性以及阈值或正则化强度等因素影响。上述局限使现有方法难以同时完成推断风险评估、风险来源定位和处置效果验证，从而难以直接形成面向数据发布决策的完整审查依据。

针对上述问题，本文提出一种面向推断型数据泄露风险的电力数据发布审查方法，主要工作如下：

1）将电力数据发布审查形式化为可推断性度量问题，以拟发布字段对未公开敏感信息的联合预测能力表征推断风险；根据推断关系的形成方式，将其区分为可显式识别的公式及近似关系和显式关系剥离后仍存在的隐性推断关系，为不同类型推断风险的识别与处置提供分析基础。

2）提出公式及近似关系的迭代剥离方法。首先依据数据定义和业务规则剔除已知公式关系，再以回归拟合优度为判据，通过迭代消元识别并剥离数据中未显式记载的近似关系，将可由显式关系解释的推断路径与隐性推断相分离。

3）提出基于分解式稀疏门控的隐性推断源定位方法，通过结构化稀疏门控从剩余候选字段中筛选承载主要推断能力的字段，并通过对定位字段实施加噪、降精度和时间聚合等处置及残余可推断性再评估，验证定位结果对风险处置的有效性，形成“评估—剥离—定位—处置—再评估”的发布审查闭环。

问题描述

发布审查中的推断关系与隐性推断源

在电力数据发布审查中，设经过常规敏感性与合规性审查后形成的候选发布字段集合为F，本次不予公开的敏感信息集合为S。本文进一步关注候选发布字段之间的关联关系是否能够形成对敏感信息的有效推断。根据推断关系的表现形式，可将其分为显式推断关系和隐性推断关系两类。

显式推断关系包括公式关系和近似关系。公式关系具有明确的业务定义或物理规律，例如数据字典中的汇总口径、功率守恒关系以及市场结算中的会计恒等式等，可依据数据定义和业务规则直接识别。近似关系虽未在业务规则或数据文档中明确给出，但在实际数据中表现为稳定且具有较高拟合精度的函数关系，例如敏感信息可由若干候选字段的线性组合、乘积或比值关系近似表示。两者虽然来源不同，但均具有关系形式可表达、可复核的特点，可通过规则核查或数据拟合进行识别和剥离。

隐性推断关系则难以由明确的公式或简单函数关系表示。在公式关系和近似关系被剥离后，剩余候选字段仍可能通过多字段联合统计依赖对敏感信息保持较强的推断能力。这类统计依赖可能由潮流约束、机组组合、市场出清和调度行为等多种因素共同作用形成，并随系统运行方式和市场规则的变化而改变。本文将此类在显式关系剥离后仍由多字段联合统计依赖形成的推断称为隐性推断，并将其中对敏感信息推断起主要作用、承载主要推断能力的字段集合定义为隐性推断源。

两类推断关系对应不同的审查方式。显式推断关系具有较明确的业务或数学表达，可通过规则维护、数据核查和拟合分析进行识别；隐性推断关系难以预先枚举，需要依据实际数据评估其推断能力并进一步定位主要承载字段。因此，本文首先识别并剥离公式关系和近似关系，在排除显式推断路径影响的基础上，再对剩余候选字段中的隐性推断风险及其推断源进行分析。

推断型数据泄露风险的形式化

为定量描述拟发布字段集合对敏感信息的推断能力，记待发布的候选字段集合为F={f1,…,fn}，不公开的敏感量集合为S={s1,…,sm}。对任意子集A⊆F，定义敏感量s关于A的可推断性

ρ(s∣A)=supg∈GR2s,g(A)	（1）

式中：G为具有足够拟合能力的函数类；R2为模型在独立测试集上的决定系数，用于衡量候选字段对敏感信息的推断精度，其定义为

R2=1-k=1N(yk-yk)2k=1N(yk-y)2	（2）

式中：yk为真实值；yk为模型预测值；y为真实值均值；N为测试样本数，R2越大，表明字段集合A

对敏感信息s的推断能力越强。

发布决策即选择拟发布集合A⊆F，使

maxs∈Sρ(s∣A)≤ρ*	（3）

式中：ρ*为管理上可接受的还原精度上限。

该形式化表明审查的决策对象是字段子集而非单个字段，2n个子集无法穷举；制度可以规定单个字段是否敏感，但无法预先给出任意组合的还原效果。因此需要一种方法，在可接受的计算量内给出“推断能力由哪些字段承载、强度如何”的判断。结合第2.1节的分析，本文所研究的推断型数据泄露风险审查问题可分解为三个相互衔接的环节：首先评估拟发布字段集合对敏感信息的可推断性；其次在剥离显式推断关系后定位承载主要隐性推断能力的字段（即隐性推断源）；最后对定位出的字段实施处置并重新评估残余可推断性。上述问题分解为后续“显式关系剥离—隐性推断源定位—处置与再评估”的方法设计提供基础。

发布审查方法

总体流程

针对第2章所述的推断型数据泄露风险，本文提出的发布审查方法流程如图1所示，包含三个阶段：显式推断关系识别与去除、隐性推断源定位、处置与残余风险再评估。第一阶段识别并排除显式推断路径后的候选字段池；第二阶段在该池上定位隐性推断源并给出风险度量；第三阶段对定位结果实施处置并重新评估残余可推断性。

图1　审查方法总体流程

Fig. 1  Overall workflow of the proposed review method

显式推断关系识别与去除

本阶段的目标是识别并去除候选字段中可显式表达的推断路径，防止其对后续隐性推断风险评估的干扰，使进入定位模型的候选字段不再携带可由公式解释的还原关系，去除过程分两步进行。

第一步，按数据定义剔除已知公式，包括数据字典载明的汇总口径、功率守恒等物理规律以及市场结算中的会计恒等式；若目标字段参与某条公式，则该公式涉及的其他拟发布字段一并剔除。设已枚举的公式集合为H，对目标s的去除结果为

F(1)=F\⋃h∈H: s∈hfields(h)\{s}	（4）

式中：fields(h)为公式h涉及的全部字段。

第二步，迭代发现并去除近似关系。第一步完成后，数据中可能仍存在未写入文档、但确实成立的还原路径。为此，在剩余候选上以线性回归拟合目标与候选字段的组合；对疑似乘积或比值形式的关系，先对相应字段取对数化为线性形式。若拟合优度满足R2>0.95，则判定存在一条近似关系，去除其中标准化贡献|βi|σi最大的一个字段（βi为回归系数，σi为字段标准差），随后重新拟合，直至不再存在满足判定的关系组合。

两处设计需要说明。其一，每轮只去除一个字段而非整组。整组删除会连带移除可能参与其他路径的字段，导致发现深度不足；每轮只删贡献最大者，相当于对该路径实施部分屏蔽，再考察剩余字段能否重新构成新的还原路径。其二，采用从全集出发的反向消元而非前向贪心搜索。对形如“某字段等于两个大数之差”的关系，目标值是小量，仅加入其中单个字段时残差反而增大，前向贪心无法到达正确组合；反向消元从保留全部字段出发，逐次删去贡献最小者，不需要猜测起点。

隐性推断源定位

经过3.2节，候选字段池中的显式推断路径已被排除，剩余推断能力即为第2.1节所定义的隐性推断。为定位承载该推断风险的关键字段，本文构建作用于输入字段的稀疏门控网络：深度网络第一隐层的每个输入端串联一个门控系数，门控值的大小直接对应字段参与推断的程度，训练结果可以直接解释为字段级结论。

为使字段取舍由训练自身完成，本文借鉴文献[32]的结构稀疏化思路，将第j个字段的门控值参数化为D-1个因子的乘积

gj=d=1D-1γd,j	（5）

并对各因子施加二次惩罚。式中：γd,j为第j个字段的第d个门控因子，全部初始化为1，因而训练起点各字段的门控值均为1。网络结构如图2所示，第一层的等效权重为ωjgj，训练目标为

minω,γ,θLy,y+λ∥ω∥22+∥γ∥22	（6）

式中：L为均方误差损失；θ为网络其余层参数；λ为惩罚系数。

图2　分解式稀疏门控网络结构示意

Fig. 2  Architecture of the factorized sparse gating network

按文献的等价性结论，对分解后各因子施加光滑的二次惩罚，其局部极小点对应于对原分组权重施加l2,2/D结构化惩罚，其中D为含主权重向量在内的因子总数；D=2时退化为组Lasso，本文取D=4，对应l2,1/2，稀疏性强于l1。其效果是门控值在收敛后精确达到零而非仅趋近于零，被淘汰字段与保留字段之间形成明显断崖，字段取舍由模型自身完成。这一性质使选中结果在很宽的阈值范围内保持不变（见4.3节），有效避免了门控类方法中常见的阈值依赖问题。稀疏性由标准随机梯度下降求解获得，不需要非光滑优化器或事后剪枝。

此外，门控值与第一层权重之间存在尺度不确定性：同时缩小gj并放大ωj不改变网络输出，却使门控值失去可比性。为此，每步更新后对第一层权重按列归一化，并将其范数并入门控值

gj=gj∥ωj∥2,  ωj=ωj/∥ωj∥2	（7）

从而保证不同字段的门控值处于同一尺度。训练收敛后，取门控值不低于活跃阈值τg的字段构成候选推断源A*，并在其上重新训练一个不含门控的普通网络，以独立重训的测试R2作为ρ(s∣A*)。重新训练而不直接采用门控模型自身的精度，是为了避免把门控层的训练偏差计入字段贡献。

若所选字段子集在独立重训后仍保持与全量候选字段相当的推断能力，则认为该字段子集承载了主要隐性推断能力，并将其确定为目标敏感信息对应的隐性推断源。

处置与残余风险再评估

发布实践中，对定位出的隐性推断源通常可采用以下处置方式：

(1)加噪：对字段fj叠加零均值高斯噪声，标准差取该字段自身标准差的r倍，对应发布时引入随机扰动；

(2)降精度：将字段取值量化到nB个等宽区间并以区间中点代替，对应降低发布的有效数字位数；

(3)时间聚合：以h小时均值回填，对应降低发布的时间分辨率。

三者可叠加使用，记综合处置为T。处置只作用于A*中的字段，其余字段照常发布。处置后重新训练普通网络并在测试集上计算R2，得到残余可推断性ρs∣T(A*)：若显著下降，说明推断能力集中于定位出的字段，且该处置强度足以破坏相应的统计依赖；若仍高于管理上限ρ*，则需提高处置强度或扩大处置范围。此外，处置改变了字段分布，可能产生新的推断路径，因此应在新的发布口径上重新执行完整审查。

实验与结果分析

实验设置

为验证所提审查方法在推断型数据泄露风险的评估、定位与处置中的有效性，实验采用PJM与RTS-GMLC两个数据集。

PJM2025年小时级公开数据[33]包含8760个样本、69个数值字段，涵盖负荷、发电、交换功率、备用与市场价格等。选取12个具有代表意义的运行状态量与市场量作为审查目标，包括净实际交换功率、总网损、总发电量、计量负荷、日前与实时电价分量、两类备用总量等；每次将其中一个字段遮蔽为受保护目标，以剥离后的其余字段为候选输入。

RTS-GMLC交流潮流算例[34]包含8784个样本，由官方公开的2020年负荷与新能源出力曲线经逐小时机组组合与交流潮流求解生成，全部小时收敛、无缺失。候选字段为系统级、分区级与分燃料级汇总量共58个（12个全年恒定，实际可用46个），审查目标为节点电压相角、线路负载率与机组出力/投入状态共12个设备级量。该数据集的审查场景具有明确的公开/敏感边界：汇总量在实际运营中普遍公开，设备级量则涉及电网运行的具体细节。

推断模型为三层全连接网络（64–32–16），训练200轮，批大小50，采用Adam优化器[35]，学习率10-3，样本按8:2随机划分训练集与测试集，种子固定。门控惩罚系数λ=0.005，因子数D-1=3，活跃阈值取0.01。处置实验中，加噪比例r=0.2，量化档数nB=10，聚合时长h=6小时；处置强度以说明机制为目的设定，未做针对性调参。所有对比方法使用相同的候选池、数据划分与评估流程。

显式推断关系识别与去除结果

PJM数据中，第一步剔除的已知公式包括净交换账目关系（净实际交换功率等于计划交换与非计划交换之差）、日前电价三分量分解等；第二步继续发现的代表性近似关系见表1。其中净实际交换功率与总发电量、计量负荷的关系即功率守恒的统计形式，回归系数接近±1；两类阻塞价均可由对应的能量价格与总电价组合高精度拟合，是电价分量口径不完全对外公布时留下的还原路径。这些关系未见于任何数据文档，若不去除，后续模型的推断能力将被其主导，掩盖隐性推断。12个目标中，第二步对总发电量与计量负荷分别再剥离5层和6层近似关系，其余目标未发现新的关系；去除后各目标的线性还原R2从0.22到0.95不等，剩余可推断性差异较大。

表1　PJM 数据中发现的代表性近似关系

Tab. 1  Representative approximate relations discovered in PJM data

| 目标字段 | 拟合关系 | 相对残差 |
| --- | --- | --- |
| 实时阻塞价 | -1.001×实时能量价格+1.000×实时总电价+0.005 | 5.8×10-2 |
| 日前阻塞价 | -0.993×日前能量价格+0.981×日前总电价+0.297 | 6.5×10-2 |
| 净实际交换功率 | 1.001×净计划交换功率+34.04 | 3.6×10-2 |
| 净实际交换功率 | -0.998×总发电量+0.998×计量负荷-41.06 | 2.5×10-2 |

表2给出RTS-GMLC的去除结果。三类目标形态不同。节点电压相角不是任何公开汇总量的组成部分，也不存在满足判定的近似关系，其推断风险全部来自隐性推断，这类目标无法通过核对公式发现风险。线路负载率为跨区联络线的潮流指标，在剔除三个区域净送出字段后不再存在近似关系。机组121核电出力在剔除其参与求和的四个层级汇总量之后，线性还原R2仍达1.0000；第二步继续逐层剥离14层，每层去除的关系本质上是分区功率平衡的间接表达，例如核电出力约等于本区域负荷减去其余燃料出力之和，回归系数接近±1。14层全部去除完成后残差才超出判定门槛，说明仅维护一张已知公式清单不足以清除全部确定性路径。

表2　RTS-GMLC 上的去除结果

Tab. 2  Stripping results on RTS-GMLC

| 目标类别 | 起点 | 已知公式 | 近似关系 | 剩余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点电压相角（3 个） | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 线路负载率（5 个） | 46 | 3 | 0 | 43 |
| 机组 121 核电出力 | 46 | 4 | 14 | 28 |
| 其余机组量（3 个） | 46 | 4 | 0 | 42 |

单目标隐性推断源定位与门控特性

以PJM净实际交换功率为例考察定位过程。将该字段遮蔽为受保护目标，以剥离后的48个候选字段为输入，全量模型的测试R2为0.9673。

门控值的演化过程如图3(a)所示：训练开始时全部字段的门控值均为1，随后大部分字段迅速被压低，约75轮后已有多数字段落到10-7以下并继续趋向精确零；保留下来的字段则稳定在10-2以上，二者之间形成明显差异。图3(b)给出选中字段数随活跃阈值的变化：48个候选中有35个的门控值被精确压至零，其余13个非零，活跃阈值在10-13至6×10-3之间任意取值均得到同样的13个字段，跨度超过10个数量级；本文取0.01时进一步收缩为11个。字段的主要取舍由模型自身完成，阈值的选取只影响边际字段的保留与否。

(a) 门控值随训练轮次的演化

(b) 选中字段数随活跃阈值的变化

图3　净实际交换功率的门控值演化与阈值敏感性

Fig. 3  Gate evolution and threshold sensitivity for net actual interchange

在选中的11个字段上重新训练普通网络，测试R2为0.9605，与全量模型的0.9673仅相差0.0068，而字段数仅为原来的23%。这11个字段包括预估小时负荷、总计划交换功率与多类分燃料出力，与交换功率由区域供需差额决定的物理认识一致，定位结果具有可解释的业务含义。

多目标隐性推断源定位结果与方法对比

为验证定位结果是否准确识别了承载主要推断能力的字段，将两个数据集各12个目标的三种情形并列比较：使用全部候选字段、仅使用门控选中的字段、仅使用其余未选中的字段，结果如图4所示。在PJM数据集上，12个目标平均而言，选中字段（平均13.1个，占候选28.3%）的测试R2达到0.8512，与使用全部46.2个字段的0.8438相当；而其余未选中的33.1个字段仅达到0.4220，平均低0.43。差距在交换功率类目标上尤为显著：净计划交换功率为0.9592对0.2487，净实际交换功率为0.9605对0.3230。这表明门控并非简单地按数量压缩字段，而是识别出了承载主要推断路径的那一部分。

在RTS-GMLC数据集上，选中字段（平均8.0个，占候选18.9%）的测试R2达到0.9743，与全部42.2个候选的0.9837相当，而其余未选中的34.2个字段仅达0.5839，平均低0.39，推断能力同样集中于定位出的少数字段。

进一步在同预算下与现有方法比较，包括STG、LassoNet、XGBoost、Lasso与相关系数排序（Pearson）：先由本文方法给出每个目标的字段数n，其余方法按各自的重要性排序取前n个，再统一用同一普通网络训练评估。逐目标结果如图5所示。

| (a) PJM | (b) RTS-GMLC |
| --- | --- |

图4　全部字段、选中字段与未选中字段的还原精度对比

Fig. 4  Recovery accuracy of all, selected and unselected fields on both datasets

| (a) PJM | (b) RTS-GMLC |
| --- | --- |

图5　同预算下各方法在两个数据集上的逐目标测试 R2

Fig. 5  Per-target test R2 of each method under an equal budget on both datasets

本文方法在两个数据集上均取得最高平均值：PJM上为0.8512，次优的STG为0.8420；RTS-GMLC上为0.9743，次优的STG为0.9423。从逐目标曲线可以观察到，容易推断的目标上各方法差距较小，差距主要出现在中等难度与较难的目标上，这部分目标在审查中恰恰最需要准确判断。本文方法在PJM的12个目标中有7个取得最优结果，在RTS-GMLC的12个目标中有9个取得最优结果。

处置示范与残余可推断性

按3.4节的处置方式，对每个目标的选中字段分别实施加噪（r=0.2）、降精度（nB=10）、时间聚合（h=6小时）及三者叠加的综合处置，其余字段照常发布；处置后重新训练普通网络并计算测试R2。表3给出12个目标的平均结果，图6给出综合处置下的逐目标对比。

两个数据集的全部24个目标在综合处置后测试R2均有明显下降。PJM上平均由0.8512降至0.4224：日前30分钟备用总量由0.9029降至0.1018，净计划交换功率由0.9592降至0.3179，总网损由0.9409降至0.3190，净实际交换功率由0.9605降至0.3671。RTS-GMLC上平均由0.9743降至0.6786，12个目标全部下降0.13以上，其中线路AB3负载率由0.9518降至0.5071，降幅最大；具名机组中，投入状态由0.9971降至0.6198，核电出力由0.9993降至0.6507，联合循环出力由0.9989降至0.6197。取得上述效果仅需处置28.3%（PJM）与18.9%（RTS-GMLC）的候选字段。

不同处置手段的效果存在差异。PJM上加噪与综合处置效果接近，均优于单独降精度和时间聚合；RTS-GMLC上综合处置的残余精度最低，单独时间聚合次之。两个数据集对处置方式的响应不同，实际应用中需根据目标特点选择，并以再评估结果确定处置强度。

结合图4与图6可以看到，处置之后，选中字段提供的推断能力已被有效干扰，但多数目标仍保留一定残余精度。当前实验尚不能进一步区分残余能力的具体来源：它可能包含其余字段的分散贡献，也可能来自处置后尚未完全破坏的统计依赖。

| (a) PJM | (b) RTS-GMLC |
| --- | --- |

图6　对选中字段实施综合处置前后的测试 R2（柱上数字为选中字段数/候选数）

Fig. 6  Test R2 before and after combined mitigation on the selected fields (numbers above bars: selected/candidates)

表3　处置前后12个目标的平均测试 R2

Tab. 3  Average test R2 of 12 targets before and after mitigation

| 处置方式 | PJM | RTS-GMLC |
| --- | --- | --- |
| 处置前（仅选中字段） | 0.8512 | 0.9743 |
| 加噪 20% | 0.4201 | 0.8781 |
| 降精度 10 档 | 0.4614 | 0.9192 |
| 时间聚合 6 小时 | 0.5306 | 0.7063 |
| 综合处置 | 0.4224 | 0.6786 |

因此，定位结果给出了优先处置对象，但并不意味着单次处置即可完全消除推断能力；实际审查中若残余可推断性仍高于管理要求，应提高处置强度或扩大处置范围后重新评估。处置示范的核心结论是：对门控定位出的少量字段实施处置，即可显著压制推断能力，说明定位结果确实指向了风险的承载字段。“评估—剥离—定位—处置—再评估”的闭环在操作上是可行的：若处置后残余可推断性仍高于管理上限，可参照表3的梯度提高处置强度或扩大范围，再重新执行完整审查。

鲁棒性分析

实际电网数据常存在缺失、延迟与字段不齐等问题。构造三类降级条件：块状缺失（逐字段随机选取6小时时段置为缺失后线性插值，比例5%/15%/30%）、整字段缺失（随机移除10%/20%的候选字段）与数据延迟（随机一半字段整体后移1/3小时）。在PJM的净实际交换功率、日前主用备用总量与日前阻塞价三个目标上的结果如图7所示。

结果表明两点。其一，隐性推断对数据降级相当稳健：净实际交换功率在30%块状缺失下全量模型仍达0.9199，字段缺失20%时为0.9533，延迟3小时时为0.9516。这意味着数据本身的不完善不足以阻止外部还原，发布前的主动处置是必要的。其二，全部降级条件下选中字段子集与全量模型的精度之差介于-0.022与+0.130之间，平均仅为+0.019，表明门控选出的字段集合确实承载了主要推断能力，该结论在数据不完善时仍然成立。

| (a) 净实际交换功率 | (b) 日前主用备用总量 | (c) 日前阻塞价 |
| --- | --- | --- |

图7　降级条件下全量模型与选中字段子集的精度

Fig. 7  Accuracy of the full model and the selected subset under degraded conditions

结论

本文面向电力数据发布场景中的推断型数据泄露风险，提出了一种发布审查方法。该方法将拟发布字段与敏感信息之间的推断关系区分为可显式识别的公式及近似关系和显式关系去除后仍存在的隐性推断关系，并通过已知公式剔除、近似关系迭代识别与去除以及分解式稀疏门控网络，实现显式推断路径排除与隐性推断源定位，进一步结合字段处置和残余可推断性再评估形成完整审查流程。实验结果表明，区分并处理两类推断关系具有必要性，部分敏感目标的推断风险无法通过显式规则发现，而部分目标又存在多层等价近似关系，需要逐层识别后才能排除确定性推断路径。所提定位方法能够以较少字段保持与全量字段相当的推断能力，PJM和RTS-GMLC上平均仅需28.3%和18.9%的候选字段，未选中字段的推断能力则明显降低，说明定位结果能够有效识别主要推断能力的承载字段。对定位字段实施综合处置后，两个数据集的平均推断精度分别由0.8512和0.9743降至0.4224和0.6786，表明针对主要风险字段实施处置能够显著降低敏感信息的可推断性。

实验同时表明，推断风险在块状缺失、字段缺失和数据延迟等数据降级条件下仍具有一定稳定性，说明仅依赖数据不完整性不足以消除推断型数据泄露风险。由于本文的处置实验采用统一参数以验证审查闭环的可行性，多数目标在处置后仍保留一定残余推断能力。实际应用中仍需结合管理要求和数据可用性，对不同敏感目标分别确定处置强度与范围。后续将进一步研究多个敏感目标共享推断源情况下的联合处置，以及不同处置策略在风险降低与数据可用性之间的权衡。

- 参考文献

刘烃, 田决, 王稼舟, 等. 信息物理融合系统综合安全威胁与防御研究[J]. 自动化学报, 2019, 45(1): 5-24.

LIU Ting, TIAN Jue, WANG Jiazhou, et al. Integrated security threats and defense of cyber-physical systems[J]. Acta Automatica Sinica, 2019, 45(1): 5-24.

邢汇笛, 龚钢军, 翟明岳, 等. 电力数据共享安全防护与隐私保护综述[J]. 综合智慧能源, 2024, 46(5): 30-40.

XING Huidi, GONG Gangjun, ZHAI Mingyue, et al. Research on security and privacy protection of electric power data sharing[J]. Integrated Intelligent Energy, 2024, 46(5): 30-40.

全国网络安全标准化技术委员会. 数据安全技术 数据分类分级规则: GB/T 43697—2024[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.

Sankar L, Rajagopalan S R, Mohajer S, et al. Smart meter privacy: A theoretical framework[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(2): 837-846.

Giaconi G, Gündüz D, Poor H V. Privacy-aware smart metering: Progress and challenges[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2018, 35(6): 59-78.

邓晓平, 张桂青, 魏庆来, 等. 非侵入式负荷监测综述[J]. 自动化学报, 2022, 48(3): 644-663.

DENG Xiaoping, ZHANG Guiqing, WEI Qinglai, et al. A survey on the non-intrusive load monitoring[J]. Acta Automatica Sinica, 2022, 48(3): 644-663.

Wang Y, Chen Q, Hong T, et al. Review of smart meter data analytics: Applications, methodologies, and challenges[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(3): 3125-3148.

Adewole K S, Torra V. Privacy issues in smart grid data: From energy disaggregation to disclosure risk[C]//International Conference on Database and Expert Systems Applications. Cham: Springer, 2022: 71-84.

刘家男, 翁健. 智能电网安全研究综述[J]. 信息网络安全, 2016, 16(5): 78-84.

LIU Jianan, WENG Jian. Survey on smart grid security[J]. Netinfo Security, 2016, 16(5): 78-84.

席磊, 田喜龙, 余涛, 等. 基于相关特征-多标签级联森林的电力系统虚假数据注入攻击检测与定位[J]. 南方电网技术, 2024, 18(5): 39-50.

XI Lei, TIAN Xilong, YU Tao, et al. False data injection attack detection and localization in power grids based on correlated features and multi-label cascaded forest[J]. Southern Power System Technology, 2024, 18(5): 39-50.

刘烃, 王子骏, 刘杨, 等. 数据推断: 信息物理融合系统数据泄露威胁范式和防御方法[J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53(11): 2152-2179.

LIU Ting, WANG Zijun, LIU Yang, et al. Data inference: data leakage paradigms and defense methods in cyber-physical systems[J]. Scientia Sinica Informationis, 2023, 53(11): 2152-2179.

Pearson K. Notes on regression and inheritance in the case of two parents[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1895, 58: 240-242.

Spearman C. The proof and measurement of association between two things[J]. The American Journal of Psychology, 1904, 15(1): 72-101.

Kendall M G. A new measure of rank correlation[J]. Biometrika, 1938, 30(1/2): 81-93.

严雪颖, 秦川, 鞠平, 等. 负荷功率模型的最优特征选择研究[J]. 电力工程技术, 2021, 40(3): 84-91.

YAN Xueying, QIN Chuan, JU Ping, et al. Optimal feature selection of load power models[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(3): 84-91.

Jiao X Y, Sun Y Z, Peng D, et al. Photovoltaic power abnormal data cleaning based on variance change point and correlation analysis[C]//2021 6th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE). Piscataway: IEEE, 2021: 1140-1145.

Deng X Y, Zhang C K, Peng H, et al. Short-term load forecasting for regional power grids based on correlation analysis and feature extraction[C]//2022 7th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE). Piscataway: IEEE, 2022: 1081-1085.

王长春, 王国, 赵倩玉, 等. 考虑分时电价与充电利用特性的大型电动汽车充电站短期负荷预测方法[J]. 南方电网技术, 2024, 18(5): 75-84.

WANG Changchun, WANG Guo, ZHAO Qianyu, et al. Short-term load forecasting method for large electric vehicle charging stations considering time-of-use electricity price and charging utilization characteristics[J]. Southern Power System Technology, 2024, 18(5): 75-84.

Cover T M, Thomas J A. Elements of information theory[M]. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.

Székely G J, Rizzo M L, Bakirov N K. Measuring and testing dependence by correlation of distances[J]. The Annals of Statistics, 2007, 35(6): 2769-2794.

Reshef D N, Reshef Y A, Finucane H K, et al. Detecting novel associations in large data sets[J]. Science, 2011, 334(6062): 1518-1524.

Gretton A, Bousquet O, Smola A, et al. Measuring statistical dependence with Hilbert-Schmidt norms[C]//Algorithmic Learning Theory. Berlin: Springer, 2005: 63-77.

Xing Z Y, Wang Z J, Feng J L, et al. MIC-DNN: data-driven correlation analysis framework for power data[C]//2025 40th Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). Piscataway: IEEE, 2025: 2969-2974.

Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1996, 58(1): 267-288.

Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2005, 67(2): 301-320.

Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2016: 785-794.

LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.

李铎, 张连, 赵娜, 等. 基于混合特征选择和INGO-DHKELM的变压器故障诊断方法[J]. 南方电网技术, 2024, 18(8): 19-28.

LI Duo, ZHANG Lian, ZHAO Na, et al. Transformer fault diagnosis method based on hybrid feature selection and INGO-DHKELM[J]. Southern Power System Technology, 2024, 18(8): 19-28.

Yamada Y, Lindenbaum O, Negahban S, et al. Feature selection using stochastic gates[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. 2020: 10648-10659.

Lemhadri I, Ruan F, Abraham L, et al. LassoNet: a neural network with feature sparsity[J]. Journal of Machine Learning Research, 2021, 22(127): 1-29.

Kolb C, Frost L, Bischl B, et al. Differentiable sparsity via D-Gating: simple and versatile structured penalization[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2025.

PJM Interconnection. PJM Data Miner 2[EB/OL]. [2025-05-01]. https://dataminer2.pjm.com.

Barrows C, Bloom A, Ehlen A, et al. The IEEE reliability test system: a proposed 2019 update[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(1): 119-127.

Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[C]//International Conference on Learning Representations. San Diego: ICLR, 2015.

作者简介：

郑茂然（1981），男，高级工程师，硕士，研究方向为电力系统继电保护与安全自动控制，ranran_zheng@126.com；

陶文伟（1973），男，高级工程师，博士，主要研究方向为电力监控系统网络安全、电力系统自动化；

李家璐（1986），男，高级工程师，硕士，研究方向为电力系统运行调控、电网运行风险控制。

基金项目：国家科技重大专项课题资助项目（2026ZD0809803）；中国南方电网有限责任公司科技项目（ZDKJXM20240099）。
Foundation item: Supported by National Science and Technology Major Project (2026ZD0809803); Science and Technology Project of China Southern Power Grid Co., Ltd. (ZDKJXM20240099).