# 专利提案技术交底书

## 项目名字

电网敏感数据隐性推断风险识别与替代路径分析

## 案件名称

一种面向电网敏感数据隐性推断风险的多替代路径识别方法及系统

## 专利类型

发明

## 是否加急

普通发明

## 公开情况

本技术方案未在外部会议、展会、论文、宣传册或其他公开场合公开。已有内部实验结果和程序产物仅用于研发验证。

## 参考的现有资料

本方案参考了电网数据安全、隐私风险管理、智能电网网络安全和机器学习特征贡献分析等方向的公开技术资料。相关资料用于理解背景技术，不构成本方案的核心创新点。本方案的重点不在于单纯计算统计相关性，也不在于使用某一种通用稀疏门控模型，而在于将主路径压缩、条件化残差缺口建模、锚定多头替代路径生成和真实推断能力认证组合成一套面向电网敏感数据隐性推断风险的多路径识别流程。

# 一、发明创造的名称

一种面向电网敏感数据隐性推断风险的多替代路径识别方法及系统

# 二、发明创造所属的技术领域

本发明属于电力系统数据安全、数据分类分级、隐私风险评估和人工智能辅助数据治理技术领域，具体涉及一种在电网运行数据、市场交易数据、负荷数据、发电侧数据及辅助服务数据之间识别敏感目标数据隐性推断风险的方法及系统。该方法适用于在给定敏感目标字段和候选公开字段集合的条件下，识别能够推断敏感目标的主路径字段，以及在删除主路径中某一关键字段后仍可补偿其信息缺口的多条替代推断路径。

# 三、背景技术

## 1. 现有技术

随着新型电力系统建设和电力市场化运行不断推进，电网运行、发电结构、负荷预测、潮流交换、辅助服务、市场价格和设备状态等数据被持续采集、建模和共享。电力数据具有高维度、多时序、多主体、多业务耦合等特点。一方面，数据共享能够支撑调度运行、市场结算、科研分析、需求响应和企业间协同；另一方面，若部分看似低敏或可公开字段与高敏目标字段之间存在复杂的统计关联、物理约束或业务耦合关系，则攻击者或外部分析方可能利用这些低敏字段间接恢复未公开的敏感数据。

在智能电网网络安全和隐私保护领域，已有规范和研究普遍强调需要对数据处理活动中的安全风险和隐私风险进行识别、度量和管理。例如，网络安全框架通常要求组织识别、保护、检测、响应和恢复网络安全风险；隐私框架强调在产品和服务创新过程中识别并管理隐私风险；智能电网网络安全指南也将通信、运行和用户数据的安全保护作为重要内容。这些资料说明，电网数据的安全治理不应只关注访问控制或加密传输，还应关注数据之间的间接推断风险。

围绕敏感数据隐性推断风险识别，现有技术通常包括以下几类。

第一类是基于人工规则或业务经验的数据分类分级方法。该类方法依据字段名称、业务含义、所属系统、访问权限、数据来源或管理经验判断某一字段是否敏感。该方法实现简单，便于落地管理，但对于多个普通字段联合恢复敏感目标的情形识别能力不足。

第二类是基于统计关联指标的风险筛选方法。例如计算候选字段与敏感目标之间的相关系数、秩相关系数、互信息、最大信息系数等指标，再按指标大小进行排序或阈值筛选。该类方法能够从数据样本中发现统计依赖关系，适合作为前期候选缩小手段，但通常只能回答“是否存在统计相关”，难以回答“是否真的能够推断”和“哪些字段构成可执行的推断路径”。

第三类是基于机器学习或深度学习的敏感目标预测方法。该类方法将候选公开字段作为输入，将敏感字段作为预测目标，通过预测精度判断目标是否可能被恢复。相比统计指标，该类方法更接近真实推断过程，能够处理非线性和多变量联合影响。但如果直接使用全量字段训练模型，虽然可能获得较高预测精度，却不容易说明哪些字段构成主要风险源；如果只输出一个稀疏特征子集，也通常只能得到一条主推断路径，难以说明是否存在其他替代路径。

第四类是基于特征重要性、模型解释或稀疏选择的风险源定位方法。例如通过特征权重、梯度贡献、可解释性指标或可训练门控参数判断输入字段的重要程度。这类方法能够提高结果的可解释性，但多数方法仍围绕“找出一组重要字段”展开，其目标通常是获得一个全局最小或较小的输入子集。对于数据安全治理而言，仅有一条主路径是不够的，因为即使主路径中的一个字段被阻断，路径外字段仍可能与剩余主路径字段联合形成新的替代推断路径。

## 2. 现有技术存在的缺点

现有技术至少存在以下不足。

第一，现有统计关联方法不能充分反映真实推断能力。电网数据中的目标字段往往由多种运行因素共同决定，部分字段单独看相关性不高，但与其他字段联合后可能形成较强恢复能力；也有字段统计相关性较高，却只是与其他主路径字段重复的信息。因此，仅凭统计关联排序难以支撑敏感数据开放边界的准确划定。

第二，现有预测模型容易只给出“能否预测”的结论，而不能给出“通过哪些路径预测”的结论。全量字段模型可用于判断总体风险，但大量冗余字段会掩盖真正的推断路径，使得数据治理人员难以制定针对性的阻断策略。

第三，现有稀疏特征选择方法通常倾向于找到一条最强或最短主路径，忽视替代路径。对于隐性推断风险而言，风险并不只来自最强路径。若删除主路径中的某一字段后，路径外字段仍能补偿该字段的信息缺口，则敏感目标仍可能被恢复。因此，需要识别“主路径字段是否可替代”以及“可替代字段组是什么”。

第四，现有方法缺少面向固定上下文的替代关系定义。若直接在全部候选字段上寻找重要字段，容易把与目标相关但并非替代缺口的字段误判为风险源。本发明认为，对于主路径中的字段 x_i，应在固定剩余主路径字段 C_i=P\{x_i} 的条件下，分析路径外字段 R 是否能补偿删除 x_i 后产生的信息缺口。

第五，现有方法缺少多路径输出和真实验证机制。仅根据模型内部权重或门控值输出字段组，可能受到训练随机性、阈值选择和模型内部冗余表示影响。对于数据安全治理，需要将候选替代路径重新放入独立预测模型中验证其真实推断能力，并输出多条可解释路径及对应准确率。

# 四、本发明创造技术方案的详细阐述

## 1. 本发明创造所要解决的技术问题

本发明旨在解决电网敏感数据隐性推断风险评估中“只能判断整体可推断、难以定位多条替代推断路径”的技术问题。具体包括：

- 在候选字段较多、字段之间存在冗余耦合的情况下，如何从全量字段中识别能够稳定恢复敏感目标的主推断路径；

- 在主路径已知的情况下，如何判断主路径中每个字段是否可以被路径外字段替代；

- 在删除某一主路径字段后，如何构造该字段所对应的信息缺口，使路径外字段的任务聚焦于补偿该缺口，而不是泛泛预测目标；

- 如何在不进行组合爆炸枚举的情况下，为多个潜在替代字段生成多条候选替代路径；

- 如何对每条候选替代路径进行真实推断能力认证，并输出可用于数据分类分级、脱敏策略制定和开放边界控制的路径清单。

## 2. 本发明创造提供的完整技术方案

本发明提供一种面向电网敏感数据隐性推断风险的多替代路径识别方法。设全量候选字段集合为：

U={x_1,x_2,...,x_p}

敏感目标字段为：

y

本方法首先从全量候选字段中识别主推断路径：

P⊂U

然后对于主路径中的每个字段 x_i∈P，构造固定上下文：

C_i=P\{x_i}

以及路径外候选字段集合：

R=U\P

本发明的核心目标不是只寻找一个全局最小字段子集，而是判断是否存在一个或多个字段组：

Q_i⊂R

使得：

C_i∪Q_i

仍然能够以接近全量可补偿上限的准确率预测敏感目标 y。若存在这样的 Q_i，则说明主路径字段 x_i 存在隐性替代路径；若存在多组 Q_i，则说明阻断单条路径不足以消除隐性推断风险。

本方法包括如下步骤。

### 步骤S1：数据输入与字段宇宙构建

获取电网历史数据样本，所述样本包括运行量测数据、负荷数据、发电燃料结构数据、交换功率数据、市场价格数据、辅助服务数据等。将待保护或待评估的敏感字段作为目标字段 y，将可能公开、共享或低敏使用的字段作为候选字段集合 U。

对原始数据进行缺失值处理、异常值处理、时间对齐、训练集/验证集/测试集划分和标准化处理。标准化参数仅在训练集上拟合，并复用于验证集和测试集，以避免数据泄漏。

在可选实施方式中，可先使用互信息、相关系数或业务规则进行候选初筛，以降低后续模型计算量。该初筛仅用于形成候选字段宇宙，不作为本发明的核心判定依据。

### 步骤S2：主推断路径识别与压缩认证

构建敏感目标预测模型：

ŷ=f(U)

并在输入侧设置可训练的结构化字段门控，使每个字段对应一个或多个门控参数。模型训练目标包括预测误差项和稀疏约束项，使得在保持目标预测能力的条件下，冗余字段的门控响应趋于零。

训练完成后，根据字段门控有效响应形成候选主路径 P_0。随后在 P_0 内进行逐字段剪枝验证：每次尝试删除一个字段并重新训练或重新评估预测模型，若删除后预测性能仍不低于预设主路径阈值，则接受删除；否则保留该字段。通过该过程获得压缩后的主路径 P。

为避免主路径过多，本步骤不仅依赖门控阈值，还通过逐字段阻断验证确认主路径中每个字段的必要性。输出包括主路径字段集合、主路径预测性能、全量字段预测性能和逐字段阻断性能。

### 步骤S3：主路径字段可替代性预检

对于主路径 P 中的任一字段 x_i，构造：

C_i=P\{x_i}

并执行三项预检：

- 训练或评估 C_i -> y，得到 S(C_i)；

- 训练或评估 C_i∪R -> y，得到 S(C_i∪R)；

- 训练或评估 R -> y，得到 S(R)。

其中 S(·) 表示预测性能指标，可为回归任务中的 R²、均方误差的负向指标，或分类任务中的准确率、AUC 等。

若 S(C_i) 已达到阈值，说明 x_i 本身在主路径中冗余，应回到主路径压缩阶段重新剪枝。若 S(C_i∪R) 未达到阈值，说明即使加入全部路径外字段也无法补偿 x_i，该字段在当前字段宇宙下不可替代。若 S(R) 单独达标，说明存在不依赖主路径的独立替代路径。若 S(C_i) 不达标、S(C_i∪R) 达标且 S(R) 不单独达标，则进入条件化残差补偿阶段。

为适应不同主路径字段的可补偿上限，本发明引入动态目标：

τ_i=max(τ_0, S(C_i∪R)-δ)

其中 τ_0 为最低安全目标，δ 为允许相对全路径补偿上限损失的容差。这样不同 x_i 可根据自身 C_i∪R 上限设定不同目标，而不是所有字段使用同一绝对阈值。

### 步骤S4：折外残差缺口生成

对于通过预检的字段 x_i，在固定上下文 C_i 上训练基座模型：

f_C:C_i -> y

为了避免基座模型在训练集上过拟合并污染残差，本发明采用 K 折 out-of-fold 方式生成残差。具体地，将训练样本划分为 K 折，每次用 K-1 折训练 f_C，在未见过的一折上预测 y，拼接所有折的预测得到折外预测：

ŷ_C^oof

并计算残差：

e_i=y-ŷ_C^oof

该残差表示在删除 x_i 后，固定上下文 C_i 无法解释的目标信息缺口。随后对残差进行标准化：

e_i^std=(e_i-μ_i)/σ_i

其中 μ_i 和 σ_i 分别为残差均值和标准差。并计算缺口能量：

G_i=Var(e_i)/Var(y)

缺口能量用于衡量删除 x_i 后留下的不可解释信息占目标总方差的比例。

同时，本发明使用全部训练样本训练最终基座模型 f_C^full，用于后续认证或组合预测。

### 步骤S5：条件化残差补偿显影

构建条件化残差补偿网络：

ê_i=h_θ(C_i, g⊙R)

其中 g 为作用于路径外字段 R 的可训练门控向量，⊙ 表示逐元素乘法。该网络的输入同时包含固定上下文 C_i 和经过门控的路径外候选字段 R，输出为标准化残差预测值 ê_i。

本步骤不直接让 R 预测目标 y，而是让 R 在 C_i 条件下预测残差 e_i^std。这样可避免把仅与 C_i 冗余的字段误认为 x_i 的替代字段，使候选字段更聚焦于补偿删除 x_i 后的缺口。

训练损失可表示为：

L_show=MSE(ê_i,e_i^std)+λ_show·Ω(g)

其中 Ω(g) 为门控稀疏约束项，λ_show 为较小的显影稀疏强度。显影阶段还可对路径外候选字段施加随机失活掩码，使模型不能长期依赖单一字段，从而让多个潜在补偿字段显现出来。

训练完成后，本发明计算每个候选字段的门控分数和遮蔽敏感度。对于候选字段 r_j，将其输入或门控置零，得到遮蔽后的残差预测误差，与完整模型误差之差定义为遮蔽敏感度：

M_j=MSE_mask(j)-MSE_full

综合门控分数和遮蔽敏感度得到候选综合得分，并选出活跃候选集：

A_i⊂R

该活跃候选集不是最终替代组，而是后续多头路径生成的锚字段来源。

### 步骤S6：锚定多头候选替代路径生成

针对活跃候选集 A_i={a_1,a_2,...,a_K}，构建锚定多头残差补偿网络。每一个活跃候选字段 a_k 对应一个锚定头。第 k 个头强制包含锚字段 a_k，并在完整路径外字段集合 R 上学习该锚字段的伴随补偿字段。

对于第 k 个头，设门控向量为 z_k，其中：

z_k[a_k]=1

即锚字段强制保留，不参与稀疏惩罚。其他字段通过可训练门控进行压缩选择。第 k 个头的补偿模型为：

ê_i^k=h_{θ,k}(C_i,z_k⊙R)

训练目标为各头残差预测误差与稀疏约束之和：

L_anchor=Σ_k [MSE(ê_i^k,e_i^std)+λ_sparse·Ω(z_k)+λ_polar·Π(z_k)]

其中 Ω(z_k) 用于压缩非锚字段，Π(z_k) 用于促进门控值向稳定的保留或删除状态靠近。

训练完成后，对每个头读取锚字段及其门控保留字段，形成候选替代组：

Q_i^k={a_k}∪{r_j | z_k[j]满足读出条件}

不同头之间允许输出相同或部分重叠的候选组。完全相同的候选组进行去重，但记录其来源锚字段和来源头编号。通过该方法可在一次训练中生成多条围绕不同锚字段的候选替代路径，避免对 R 中所有字段组合进行暴力枚举。

### 步骤S7：候选替代路径真实认证

对每个去重候选替代组 Q_i^k，重新训练独立预测模型：

f_{i,k}: C_i∪Q_i^k -> y

并在测试集或保留验证集上计算真实性能 S(C_i∪Q_i^k)。若：

S(C_i∪Q_i^k) ≥ τ_i

则认定该候选组为可替代路径。若低于 τ_i，则该组仅为候选但不达标。

本步骤区别于仅使用门控值或残差模型内部指标的做法，能够保证输出路径确实具有恢复敏感目标的能力。最终输出包括：

- 每个敏感目标字段的主路径 P；

- 每个主路径字段 x_i 的固定上下文 C_i；

- 每个 x_i 的动态目标 τ_i；

- 每个 x_i 的活跃候选集 A_i；

- 多条候选替代路径 Q_i^k；

- 每条路径的字段数、来源锚字段、真实预测性能和是否达标；

- 去重后的多路径风险清单。

### 步骤S8：数据安全治理输出

根据上述结果生成风险说明。若某一敏感字段 y 存在主路径 P，说明该敏感字段可被一组公开或低敏字段恢复；若主路径中某字段 x_i 存在多个可替代组 Q_i^k，说明即使阻断 x_i，仍可能通过路径外字段补偿恢复目标。数据治理系统可据此对相关字段进行联合分级、访问控制、脱敏发布或组合查询限制。

## 3. 系统结构

本发明还提供一种面向电网敏感数据隐性推断风险的多替代路径识别系统，包括：

- 数据预处理模块：用于读取电网历史数据，执行字段选择、缺失处理、时间对齐、训练验证测试划分和标准化；

- 主路径压缩模块：用于训练带结构化门控的目标预测模型，生成主路径候选，并通过逐字段剪枝和阻断验证固定主路径；

- 可替代性预检模块：用于对每个主路径字段计算 S(C_i)、S(C_i∪R) 和 S(R)，并确定是否进入后续残差补偿流程；

- 折外残差生成模块：用于训练上下文基座模型并生成 out-of-fold 残差、残差标准化参数和缺口能量；

- 条件化残差显影模块：用于在固定上下文下训练残差补偿网络，输出路径外活跃候选集；

- 锚定多头路径生成模块：用于将活跃候选字段作为锚字段，为每个锚字段生成一条或多条候选替代路径；

- 真实认证模块：用于将候选替代组与固定上下文组合后重新训练预测模型，验证每条路径的实际推断能力；

- 风险报告模块：用于输出主路径、替代路径、路径性能、达标状态和数据安全治理建议。

## 4. 本发明创造的技术关键点和核心保护点

本发明的技术关键点和核心保护点包括：

- 将敏感目标的隐性推断风险分解为“主路径识别”和“主路径字段替代路径识别”两个层次，而不是只输出一个全局重要字段集合；

- 对每个主路径字段 x_i，在固定上下文 C_i=P\{x_i} 下判断路径外字段 R 的补偿能力，从而定义条件替代关系；

- 通过 C_i 的折外预测残差构造信息缺口 e_i，使路径外字段的任务从直接预测 y 转变为补偿 C_i 无法解释的残差；

- 使用条件化残差补偿显影方式生成活跃候选集 A_i，避免直接对目标预测产生的冗余字段误选；

- 使用锚定多头结构，以活跃候选字段为锚，在完整路径外字段集合中自动生成多条候选替代组，避免组合枚举；

- 对每条候选替代组执行独立真实预测认证，并根据动态目标 τ_i=max(τ_0,S(C_i∪R)-δ) 判断是否达标；

- 输出多条替代路径及其准确率，而不是仅输出最小字段组，使结果能够用于组合风险阻断和数据分类分级。

# 五、本发明创造的优点和效果

与现有技术相比，本发明具有如下优点和有益效果。

第一，本发明能够识别多条替代推断路径。传统稀疏特征选择通常只输出一条主路径，而本发明进一步分析主路径字段被删除后的补偿路径，能够揭示“阻断一个字段后仍可被其他字段组合恢复”的风险。

第二，本发明降低了误选冗余字段的概率。由于路径外字段预测的是 C_i 无法解释的残差，而不是直接预测目标 y，因此被选中的字段更接近于删除 x_i 后的信息缺口补偿者。

第三，本发明通过折外残差生成避免过拟合污染。基座模型不直接用全训练集拟合后再预测训练样本，而是采用 K 折 out-of-fold 方式生成残差，使残差更真实地反映未见样本上的信息缺口。

第四，本发明通过锚定多头结构提高多路径发现效率。每个活跃候选字段作为一个锚字段，可在一次训练中形成多条候选路径，避免对路径外字段进行指数级组合枚举。

第五，本发明使用动态目标适应不同主路径字段的补偿上限。不同字段的 C_i∪R 可达到的最高性能不同，固定阈值会导致部分字段要求过高或过低。本发明使用相对于全补偿上限的动态阈值，更符合实际风险评估需要。

第六，本发明提供真实认证机制。候选路径并不直接由门控值决定，而是将 C_i∪Q_i^k 重新作为输入训练预测模型，并在独立测试集上验证性能，使输出路径更可靠。

第七，本发明输出结果更适合数据治理。输出不仅包括主路径字段，还包括每个可替代字段的多条替代路径、路径字段数、来源锚字段、预测准确率和是否达标，可直接用于敏感数据分类分级、数据发布边界评估、组合查询限制和脱敏策略设计。

# 六、附图及其说明

本发明可配套以下附图。

图1为本发明方法整体流程图。图1依次包括数据输入、主路径识别、主路径可替代性预检、折外残差生成、条件化残差显影、锚定多头候选路径生成、候选路径真实认证和风险报告输出。

图2为主路径与替代路径关系示意图。图2展示全量字段集合 U、主路径 P、路径外字段 R、删除字段 x_i 后的固定上下文 C_i，以及路径外替代字段组 Q_i 之间的关系。

图3为条件化残差补偿网络结构示意图。图3中，固定上下文 C_i 输入基座模型生成折外残差，路径外字段 R 经门控后与 C_i 共同输入残差补偿网络，输出标准化残差预测值。

图4为锚定多头候选路径生成结构示意图。图4中，活跃候选字段 A_i 中的每个字段作为一个锚头，锚字段强制保留，其他路径外字段经门控选择，形成多个候选替代组。

图5为多替代路径输出表结构示意图。图5展示每条路径的字段组成、来源锚字段、字段数、测试集预测性能、动态目标和达标状态。

# 七、具体实施方式

以下结合一个电网运行数据实施例说明本发明，但本发明并不限于该实施例。

## 实施例1：面向净实际交换功率字段的多替代路径识别

在本实施例中，以电网运行数据中的 net_actual_interchange_mw 作为敏感目标字段 y，以 55 个候选字段作为字段宇宙 U。候选字段包括负荷、发电燃料结构、计划交换、实际交换、辅助服务、市场价格等字段。

### 1. 主路径识别

通过结构化门控预测模型对 55 个字段进行压缩，得到 11 个客观保留字段。随后对保留字段进行累计剪枝和逐字段阻断验证，最终确定 9 个主路径字段：

- prelim_load_avg_hourly

- gen_fuel_gas_mw

- gen_fuel_coal_mw

- gen_fuel_solar_mw

- gen_fuel_hydro_mw

- gen_fuel_wind_mw

- gross_sched_interchange_mw

- gen_fuel_nuclear_mw

- gen_fuel_oil_mw

该主路径在压缩字段数量的同时保持了对目标字段的主要推断能力。

### 2. 可替代性预检

对主路径中的每个字段 x_i 构造 C_i=P\{x_i}，并重新计算 C_i、C_i∪R 和 R 的预测性能。实施例中，剪枝后的 9 个主路径字段均进入条件可替代分析，即 C_i 单独不达标，但 C_i∪R 可达标。

以 x_i=prelim_load_avg_hourly 为例：

- 固定上下文 C_i 包含其余 8 个主路径字段；

- 路径外候选集合 R 包含 46 个字段；

- C_i 单独预测 y 的 R² 为 0.770768；

- C_i∪R 预测 y 的 R² 为 0.966816；

- 设 τ_0=0.95，δ=0.005，则动态目标为 τ_i=0.961816。

这说明仅保留 C_i 时无法恢复目标，但加入路径外字段后可以接近全量推断能力，因此该字段适合进入条件化残差补偿分析。

### 3. 折外残差生成

针对 prelim_load_avg_hourly，使用 C_i 训练基座模型 f_C，采用 K 折 out-of-fold 方式生成残差。实施例中：

- OOF R² 为 0.751795；

- 残差标准差约为 1277.368774；

- 缺口能量 Var(residual)/Var(y) 为 0.248175。

这表明删除 prelim_load_avg_hourly 后，固定上下文仍存在明显不可解释缺口。

### 4. 条件化残差显影

以标准化残差为预测目标，训练条件化残差补偿网络，使路径外字段 R 在 C_i 条件下预测残差。通过较弱稀疏约束和候选字段随机失活，本实施例得到 20 个活跃候选字段，包括但不限于：

gen_fuel_other_renewables_mw、total_losses、gen_fuel_multiple_fuels_mw、gen_fuel_multiple_fuels_pct、gross_inadv_interchange_mw、marginal_loss_price_da、gross_actual_interchange_mw、da_as_mcp_primary_reserve、metered_load_mw 等。

这些字段不被直接认定为最终替代路径，而是进入锚定多头阶段作为锚字段。

### 5. 锚定多头路径生成

以 20 个活跃字段作为 20 个锚头，每个锚头强制包含自己的锚字段，并在完整 R 的 46 个字段中自动选择伴随字段。每个头实际可学习的非锚候选字段为 45 个。

经过多种稀疏强度和读出阈值组合，生成并去重后得到 64 条候选替代路径。对每条路径均重新训练普通预测模型验证 C_i∪Q 的真实预测能力。

### 6. 多路径认证结果

在本实施例中，有 15 条去重替代路径达到动态目标 0.961816。例如：

路径1：

Q={metered_load_mw, gen_fuel_other_renewables_mw, gen_fuel_multiple_fuels_pct, gross_inadv_interchange_mw, total_pjm_rt_load_mwh, gross_actual_interchange_mw, total_losses}

该路径与 C_i 组合后的测试 R² 为 0.967547。

路径2：

Q={metered_load_mw, gen_fuel_multiple_fuels_pct, gross_inadv_interchange_mw, total_losses, da_as_nsr_mw_primary_reserve}

该路径与 C_i 组合后的测试 R² 为 0.966604。

路径3：

Q={metered_load_mw, gen_fuel_multiple_fuels_pct, total_losses, da_as_nsr_mw_primary_reserve}

该路径与 C_i 组合后的测试 R² 为 0.963438。

上述结果说明，prelim_load_avg_hourly 并非只有一条替代路径。即使阻断某一单字段路径，路径外多个字段仍可能在固定上下文下补偿其缺口。因此，对于敏感数据治理，不能仅依据单一主路径进行阻断，还应关注多条替代路径共同形成的隐性推断风险。

## 实施例2：用于数据分类分级和开放控制

在数据开放或共享前，数据治理系统将拟开放字段集合与本发明输出的主路径和替代路径进行匹配。若拟开放字段中包含某一敏感目标的完整主路径，或包含某一主路径字段的达标替代组，则系统输出高风险提示；若只包含未达标路径或部分路径字段，则输出中低风险提示，并建议进一步限制组合查询或进行字段脱敏。

例如，当目标字段为 net_actual_interchange_mw，若公开字段集合中同时包含固定上下文 C_i 以及 metered_load_mw、gen_fuel_multiple_fuels_pct、total_losses、da_as_nsr_mw_primary_reserve 等字段，则系统可判定存在对 prelim_load_avg_hourly 的替代补偿路径，并进一步导致目标字段被恢复的风险。

## 实施例3：系统部署方式

本发明可部署于数据治理服务器、调度数据中台、数据安全评估平台或离线审计系统中。系统接收历史样本数据和待评估敏感字段配置，自动执行上述步骤，并输出包括路径图、路径表、风险等级和字段处置建议的报告。

本发明不要求改变现有电网业务系统的数据采集方式，可作为数据发布、共享审批、脱敏策略生成和安全审计前的分析模块接入现有数据治理流程。

# 八、是否还有其他替代方案同样能完成发明创造目的

本发明可存在以下替代实施方式。

- 预测模型可采用多层感知机、梯度提升树、随机森林、时序神经网络或其他可监督学习模型，只要能够输出目标预测性能并支持候选路径验证。

- 主路径压缩可采用不同类型的可训练稀疏门控、嵌入式特征选择、逐步剪枝或模型解释驱动的字段保留方法。

- 残差基座模型可采用 K 折、时间序列滚动折或分组折方式生成 out-of-fold 残差。

- 条件化残差补偿网络可采用全连接网络、注意力网络、残差网络或带交互项的可解释网络。

- 活跃候选集的显影可综合门控值、遮蔽敏感度、置换重要性、残差相关性或稳定性频次等指标。

- 锚定多头路径生成中，锚字段可来自显影阶段，也可来自专家指定字段、业务敏感字段或高风险字段。

- 动态目标可采用 S(C_i∪R)-δ、相对比例 α·S(C_i∪R) 或分位数阈值方式设定。

- 输出的风险等级可根据路径数量、最高 R²、最小达标路径字段数、字段敏感等级和业务开放范围综合确定。

# 九、术语解释

- 敏感目标字段 y：需要保护或评估是否可被推断的数据字段，例如净实际交换功率、关键负荷、交易量、设备状态等。

- 字段宇宙 U：参与风险分析的全部候选输入字段集合。

- 主路径 P：在保持较高目标预测能力的条件下，从字段宇宙中压缩得到的一组主要推断字段。

- 路径外字段 R：不属于主路径的候选字段集合，定义为 R=U\P。

- 固定上下文 C_i：主路径删除某一字段 x_i 后的剩余字段集合，定义为 C_i=P\{x_i}。

- 替代路径 Q_i：路径外字段中能够在 C_i 条件下补偿 x_i 信息缺口的字段组。

- 条件化残差：使用 C_i 预测目标后剩余的误差部分，表示删除 x_i 后 C_i 无法解释的信息缺口。

- Out-of-fold 残差：通过 K 折训练方式在未见样本上生成的残差，用于降低训练集过拟合对残差目标的污染。

- 活跃候选集 A_i：在条件化残差补偿显影阶段被识别为具有补偿潜力的路径外字段集合。

- 锚字段：在多头候选路径生成中被强制包含的候选字段，用于引导每个头围绕不同潜在替代字段生成路径。

- 动态目标 τ_i：根据 C_i∪R 的可补偿上限为每个 x_i 单独设置的替代路径认证阈值。

- 真实认证：将候选替代路径与固定上下文组合后重新训练预测模型，并在独立数据上评估其真实预测性能。

# 十、参考文献与资料

[1] NIST Privacy Framework, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/privacy-framework

[2] NIST Cybersecurity Framework, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/cyberframework

[3] NISTIR 7628 Revision 1, Guidelines for Smart Grid Cybersecurity, National Institute of Standards and Technology, https://csrc.nist.gov/pubs/ir/7628/r1/final

[4] Giaconi G., Gunduz D., Poor H. V., Smart Meter Data Privacy, arXiv:2009.01364, 2020.

[5] 旧方案内部资料：一种基于互信息与特征提取的电网敏感数据隐性推断风险源定位方法。

[6] 本项目内部实验资料：条件化残差补偿门控方法、阶段01至阶段05实验输出、主路径及多替代路径验证结果。